**安徽金煌建设集团有限公司施工现场消防、受限**

**空间安全检查表**

**项目名称： 检查日期： 年 月 日**

|  |
| --- |
| 项目基本情况 |
| 检查部位 |  | 消防、受限空间责任人 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 检查内容  |
| 1. 切实落实消防、受限空间安全责任

(1)是否建立消防安全、受限空间检查制度; (2)是否明确消防安全责任人、兼职消防人员；受限空间检查人； 2、建立完善专兼职消防队伍(1)是否建立项目兼职消防组织机构；(2)是否配备相应的消防装备和灭火器材;(3)是否定期开展防火灭火训练；3、严格消防设施、受限空间警示管理(1)是否配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材；(2)消防车通道、疏散通道、安全出口是否保持畅通；(3)是否擅自扩建或搭建建(构)筑物、占用防火间距和消防车通道(消防道路)；(4)是否对消防设施、设备和器材进行日常保养维护和定期检测；(5)受限空间出入口是否悬挂安全提示（警示）标牌；4、严格用火管理(1)是否建立并落实用火消防管理制度；(2)是否严格控制使用明火；5、严格用电管理(1)建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等是否符合相关规范和防火要求；(2)是否建立并落实落实用电消防管理制度；(3)宿舍区是否使用电热器具和大功率用电器具；(4)是否私拉乱接电气线路；(5)电气线路是否采取穿管等保护措施；(6)对电气线路和电器是否定期检查检测；6、全面开展防火、受限空间巡查(1)是否落实日常防火、受限空间巡查(检查)记录；(2)消防设施、设备和器材是否完好有效;(3)消防水源管径是否满足现场需求；(4)重点部位是否采取保护措施；(5)火灾隐患整改和防范措施是否落实;7、切实开展消防、受限空间演练(1)是否每半年至少开展一次演练;(2)人员集中的部位，受限空间是否结合本工程实际，制定专项应急预案；8、认真开展消防、受限空间安全宣传教育培训(1)项目负责人是否懂得本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救，受限空间作业前“先通风、再检测、后作业”的措施是否到位；(2)是否结合现场实际开展消防宜传，在醒目位置设立消防安全警示标识，张挂消防、受限空间安全宣传图。 | 是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ）是（ ） 否（ ） |
| 具体问题： |

 以上第 项 年 月 日前整改完毕。

检查人员（签字） 项目人员（签字）