
附件二：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表

项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	安全生产责任制相关资料是否齐全
	10
	
	

	2
	施工组织设计、分部分项工程专项施工方案，是否按规定组织专家论证
	10
	
	

	3
	施工现场安全技术交底资料是否落实完善
	10
	
	

	4
	项目部是否每隔7日定期对现场进行隐患排查
	10
	
	

	5
	项目部安全教育培训及人员体检是否落实完善
	10
	
	

	6
	项目部是否制定应急救援预案，定期6个月一次进行应急救援演练
	10
	
	

	7
	项目负责人、安全管理专职人员及特种作业人员是否持证上岗
	10
	
	

	8
	分包单位资质、手续是否有效，安全生产管理协议是否签订
	10
	
	

	9
	安全生产事故是否按规定上报，进行事故调查分析，制定防范措施
	10
	
	

	10
	施工主要区域是否悬挂安全标志，现场是否设置重大危险源公示牌
	10
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：

安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表

项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	是否编制专项施工方案，方案是否经过审核、审批，超大模板是否按规定组织专家论证
	20
	
	

	2
	支架基础是否平整，是否按方案及规范要求进行设置
	10
	
	

	3
	支架搭设、纵横向水平杆及剪刀撑或斜杆加固措施是否符合规范要求，是否与建筑物采取刚性拉结
	15
	
	

	4
	支架搭设前、搭设中及拆除前是否进行安全交底或文字记录，搭设完成后是否办理验收手续，相关责任人是否签字确认
	10
	
	

	5
	螺杆旋入螺母内的长度是否符合要求，外伸长度不大于20公分
	10
	
	

	6
	立杆、水平杆和剪刀撑杆件之间的连接紧固是否符合规范要求
	10
	
	

	7
	使用构件的规格，材质及型号是否符合规范要求
	10
	
	

	8
	支架拆除前是否确认混凝土强度达到要求，是否按规定设置警戒区域，设置专人监管
	15
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表
项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	施工现场人员是否佩戴或正确佩戴安全帽
	10
	
	

	2
	高处作业人员是否系挂或正确系挂安全带
	10
	
	

	3
	楼层临边及洞口防护设置是否符合规范要求，是否形成工具式，定型化
	20
	
	

	4
	人员进出通道口防护棚位置、尺寸及材质设置是否符合要求
	10
	
	

	5
	攀登作业使用移动式梯子，材质是否符合要求，是否使用可靠拉撑装置
	10
	
	

	6
	悬空作业是否设置防护栏杆或可靠的安全措施，所用索具或吊具是否进行验收
	10
	
	

	7
	移动式操作平台材质及组装是否符合要求，是否设置防护栏杆及登高扶梯
	10
	
	

	8
	悬挑式物料钢平台是否张贴限载标识牌及材料明细牌；平台铺板、两侧防护栏杆及挡脚板设置是否符合要求；是否编制专项施工方案或经设计计算
	20
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表
项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	是否编制专项施工方案、组织专家论证
	10
	
	

	2
	外架立杆基础是否硬化，排水措施是否完善
	10
	
	

	3
	外架立杆基础搭设及作业层搭设是否符合规范要求
	10
	
	

	4
	外架与建筑结构的拉结措施是否符合规范要求
	10
	
	

	5
	外架纵横向剪刀撑、水平杆设置是否符合规范要求
	10
	
	

	6
	脚手板的规格、材质是否符合要求，铺设是否牢固
	10
	
	

	7
	外架搭设前是否进行安全技术交底，搭设后是否办理验收手续，相关人员是否签字确认
	10
	
	

	8
	架体外侧密目网及架体底部是否封闭或封闭不严密
	10
	
	

	9
	架体搭设完成后与建筑物之间间距是否符合规范要求
	10
	
	

	10
	型钢、钢管及构件材料的规格及材质是否符合规范要求
	10
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表
项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	施工现场围挡是否按规定设置，一般高度不低于1.8米
	10
	
	

	2
	门卫值班室有无门卫制度，是否配备值守人员
	10
	
	

	3
	现场车辆进出口处是否设置冲洗设施
	10
	
	

	4
	现场是否采取防尘、降尘管控措施，裸露土是否全面覆盖
	10
	
	

	5
	现场建筑材料是否按平面布局码放、归类，标明名称及规格
	10
	
	

	6
	三区是否采取隔离措施，生活区环境卫生是否符合要求
	10
	
	

	7
	现场是否建立消防管理制度，防火器材是否配备或失效
	10
	
	

	8
	现场安全标语标牌是否规范整齐，是否设置八牌一图
	10
	
	

	9
	食堂是否建立卫生制度，卫生许可证及人员健康证是否办理
	10
	
	

	10
	夜间施工是否经过许可或办理相关手续，是否制定不扰民措施
	10
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表
项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	圆盘锯有无锯盘护罩、防护挡板，传动部位有无防护罩，是否履行验收手续
	10
	
	

	2
	钢筋加工区有无防护棚，安装后有无履行验收手续
	15
	
	

	3
	钢筋机械传动部位有无防护罩，保护零线或漏电保护器是否设置
	10
	
	

	4
	电焊机有无动火审批手续，是否履行验收手续
	15
	
	

	5
	搅拌机有无安全防护棚，传动部位有无防护罩，上料斗有无挂钩或止档装置，是否履行验收手续
	20
	
	

	6
	气瓶存放是否符合要求，与明火间距是否符合要求
	10
	
	

	7
	施工区域内运输车辆有无操作证或驾驶证
	10
	
	

	8
	振捣器是否使用移动式配电箱，操作人员是否穿戴绝缘防护用品
	10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：
安徽金煌建设集团有限公司  季度（安全）检查评分表
项目名称：
	序号
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	现场是否存在外电防护，防护设施是否符合规范要求，设置明显警示标志
	10
	
	

	2
	专用的电源中性点直接接地的低电压配电系统，是否采用TN-S接零保护系统
	10
	
	

	3
	施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、及脚手架防雷措施是否符合规范要求，保护零线是否设置重复接地
	10
	
	

	4
	配电箱系统是否采用三级配电、二级保护系统
	10
	
	

	5
	现场用电设备是否设置各自专用开关箱，是否存在一闸多用现象
	10
	
	

	6
	箱体安装是否牢固、设锁，有无防雨措施
	10
	
	

	7
	配电室耐火等级是否达到三级，室内布设及配电装置是否符合规范要求
	10
	
	

	8
	现场照明用电与动力用电是否存在混用现象
	10
	
	

	9
	现场专职电工是否每天对日常用电进行巡视检查，填写检查记录
	10
	
	

	10
	现场设备设施用电有无验收手续及相关记录
	10
	
	

	检查项目

合计
	
	100
	
	


检查人：                                    日期：

